江苏建筑职业技术学院

招标文件

项目：    快递中心改造工程

编号：   HQZX/G-20161222-099

江苏建筑职业技术学院

2016年12月22日

0 投标须知

0.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。

0.2 投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。

0.3 投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附件均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证快递中心改造工程项目的进度和质量，现决定以公开招标的方式确定该项目的承建方。

1.2 本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。

2 招标内容﹑工期和投标控制价

2.1本次招标的内容为快递中心改造工程的施工，主要内容包括：

1) 原有墙体的加固和加高。

2) 轻钢夹芯板屋面。

3) 室内装饰、门窗和水电工程。

2.2本项目具体内容和做法详附件5(招标主要内容)和招标技术要求。

1) 本工程施工内容不含原有墙体和基础。

2) 本工程原有墙体的高度和位置由投标人现场自行勘察和测量。

2.3工程工期： 30天。

2.4本项目投标控制价 12 万元（人民币）。

3 质量及技术要求

3.1工程的施工和质量要求应符合的规范﹑规程和标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》   （GB 50300-2013）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》  (GB 50204-2015)

《钢结构设计规范》                  (GB 50017-2003)

《混凝土结构工程施工规范》          (GB 50666-2011)

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)

3.2工程构造和做法采用的图集：

《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》 （01J925-1）

《施工说明》          (苏J01-2005)

3.3未详事宜，均按中华人民共和国现行有关法规及标准执行。

3.2工程材料要求

3.2.1本项目所采用的材料应满足安全﹑环保﹑防火和国家及地方现行规范和标准的要求。

3.2.2本项目部分材料的具体要求：

1) 钢结构构件和屋面夹芯板的耐火极限应满足设计图纸的要求。

2) 材料进场后，招标人有权对材料随机抽样并送相关单位进行材料性能的测，此项费用应含在投标人的投标报价中。

3.2.3部分材料由招标人指定品牌，详见下表：

## 招标人部分主要材料品牌表

| 编号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗户塑钢型材 |  | 海螺、实德、中财 |  |
| 2 | 乳胶漆 |  | 多乐士、立邦、奇艳丽 |  |
| 3 | 电缆、电线 |  | 远东、宝胜、江南 |  |
| 4 | 灯具 |  | 飞利浦﹑雷士﹑欧普 |  |
| 5 | 开关及插座 |  | 西门子﹑公牛﹑ABB﹑ |  |

3.2.4招标方有对工程材料、规格进行调整的权利。

3.3施工要求

3.3.1施工前应认真阅读图纸,在确定各工种施工图一致后,再进行施工。

3.3.2施工前如有不明白事项应及时与招标人和设计单位沟通，按有关规范,规程执行。

3.3.3工程施工过程中，所有隐蔽工程施工完毕后，未经甲方、验收，严禁进行下一道工序。

3.3.3施工应对现有的设施做有效的保护，如有移动应及时恢复，如发生不可恢复的破坏应及时恢复，因此而发生的一切费用由施工方负责；施工过程中应及时关注天气情况，及时根据天气情况做好预案和合理安排施工程序。

3.3.4施工过程拆除的材料应及时报请建设方；对于建设方需要留存的设备和材料应运至建设方指定的地点；施工过程中的建筑垃圾和建设方不需要留存的其他物品要做到日产日清并自行运至校外(拆除及运输的费用应包含在投标报价中)，工程竣工后2日内要进行建筑保洁处理。

3.3.5施工单位应加强施工人员的安全与纪律教育，应严格遵守国家法律法规以及我校的《江苏建筑职业技术学院安全文明施工管理办法(暂行)》及其他相关规定，安全施工，文明施工。

3.4技术要求

3.4.1施工过程中如发现原有墙体或其它构件出现不宜继续承载或使用的破坏或老化应及时拆除并重新施工(此部分费用应包含在投标报价中)；

3.4.2本工程给排水工程为室内洗手盆(含水龙头和室内管材)的安装，其室外部分按原有管路；

3.4.2本工程强电电源引自实训楼配电室，弱电接口引自实训楼弱电分配箱；

4 投标人应具备的条件

1) 投标人资质类别和等级：建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2) 拟选派项目负责人（注册建造师）资质等级：注册建造师建筑工程专业二级及以上资质，并且无在建(校外)项目。

3) 投标人具有独立法人资格、企业法人营业执照；具有独立参与投标和独立订立合同的能力。

4) 投标人应具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

5) 投标人法人代表授权委托人和拟选派的项目负责人须为本单位人员（提供近三个月的社保证明材料)。

6) 具有良好的企业资信，近年无不良业绩；

7) 自愿遵守本招标文件的要求。

5 投标文件要求

5.1 投标文件的语言和计量单位

5.1.1投标文件均应使用中文简化字。

5.1.2投标文件应使用国家法定计量单位。

5.2 投标文件的组成及相关要求

投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照本文件附后格式(如有)要求制作。

5.3 投标文件应包括下列内容：

1) 投标书(附件1)和投标书附录(附件2)；

2) 法定代表人身份证明或授权委托书(如有授权)原件和被委托人(代理人)身份证复印件(附件3)；

3) 变更让利承诺书(附件4)；

4) 单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其它项目清单计价表、规费和税金清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、主要材料价格表。

5) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

6) 投标人资格声明和质保年限、服务等有关承诺；

7) 证明投标人资信、业绩等有效文件或其复印件；

8) 投标综合说明书：施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工艺说明、施工工期承诺、施工质量保证措施、施工安全保证措施。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：投标书、投标报价明细表中的报价应用人民币表示。投标人应在投标报价中写明投标总价。

5.4 投标文件的装订和密封

5.4.1 投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本叁册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.4.2 投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

5.5 投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。

6 投标报价

6.1 投标报价应包括的内容

6.1.1投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，同时为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、迁移费、拆除费、措施费、施工机械、劳务、材料、安装、维护、管理、地区协调费、检测费、劳动保险费、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定、保证工期和质量及文明施工的费用、合同包含的所有风险和责任的费用、招标文件中明示或暗示的费用等均须计入投标单价。如果报价中有缺项，应视为漏报项价格已分摊在其它项目中。

6.1.2投标人投标报价应包含原有设施拆除和建筑垃圾外运的价格。

6.1.3投标人投标报价应包含措施费、劳动保险费、规费和税金(由投标人根据有关规定自行计算并计入投标总报价)。

6.1.4投标人投标报价中应包含的其他项目费：

暂定金额(设计深化和技术咨询费)：0.20万元。

6.1.5如投标人报价分析不够详细，则由评标委员会根据缺漏的程度决定是否视其为重大偏差，如视为重大偏差的，该投标文件将作废标处理。

6.2 投标报价方式

6.2.1本工程项目采用固定综合单价报价方式进行报价。综合单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费、材料费、机械费、综合费、风险费、管理费、利润。所有招标文件列出的或隐含的的为完成合同所需要的一切责任和义务等费用都应在内，不应再有报价以外的任何附加费用。

6.2.2投标人应根据招标人提供的施工图纸、工程量清单、澄清和补充文件、相关技术资料和实地勘察情况(实地勘察结果是投标报价的重要参考因素)，结合本工程实际情况和本身的综合实力，依据市场价格信息和企业定额，分析各项费用，同时充分考虑各种风险进行报价。除设计变更和招标人要求变动的内容除外，投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素或其他因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

6.2.3工程量清单报价单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价及投标总价。若投标人没有填写单价、合价的项目招标人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

6.3 工程造价变更计价方法

6.3.1结算价格调整的范围：设计变更、现场签证、材料代用（材料代用引起的量差和价差）。

6.3.2合同中已有综合单价的，按合同中已有综合单价执行；

6.3.3合同中只有类似综合单价的，参照类似综合单价执行；

6.3.4合同中没有适用或类似综合单价的，结算时必须以审计部门审定价为准，并按投标人投标时须在标书中注明下浮让利系数进行调整。

6.3.5项目造价变更若仅涉及用材变动，仅调整材料价格及相关税金。

7 标书费用

7.1 招标文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还，投标人递交投标文件时交纳。

7.2 其它技术资料由招标方提供电子档，不收取费用。

8 投标保证金和履约保证金

8.1 投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币 5000 元（自带信封，现场封装）。

8.2 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 在签订合同前，中标人需交纳履约保证金人民币  5000 元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息(招标人收到履约保证金后退还投标保证金）。

8.4 投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。

1) 取消中标资格；

2) 中标后非因不可抗力拒绝签订合同；

3) 经查实，所供产品和服务不符合招标要求或合同约定的。

9 现场勘察和招标文件的澄清与答疑：

9.1 投标人如对招标文件的条款有疑问，应在2016年 12月 30 日上午 9:30 以前书面形式提交招标人。

9.2 投标人应对工程现场和周围环境进行实地勘察，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场勘察的责任和风险，现场勘察费用由投标人自行承担。

9.3 招标人于2016年 12月 30 日上午 9 时在江苏建筑职业技术学院成教学院楼后勤中心会议室进行集中答疑和组织实地勘察,投标人如有疑问,请自行前往参加。

联系人： 李老师  电话：18121769092；  齐老师 电话：0516-83996068；

9.4招标文件的修改、补充和答疑文件将在招标人网站上以公告的形式发布，请投标人自行查看；招标文件的修改、补充和答疑文件作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

10 投标文件报送截止时间及送达地点

10.1 截止时间：开标前半小时

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室

11 投标人资格审查

11.1 投标人资格审查时间：开标前半小时

11.2 投标人须提供以下资料：

1) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证原件(或副本原件)或三证合一的证照原件(或副本原件)

2) 建筑工程施工总承包三级及以上资质证书原件；

3) 企业《安全生产许可证》原件；

4) 投标代表人身份证原件和授权委托书(如有授权)原件；

5) 投标人法人代表授权委托人、拟选派的项目负责人的近三个月的社会保险缴纳证明材料原件；

6) 拟选派项目负责人资格证书原件；

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

12 开标、评标、定标

12.1 投标人注意事项

12.1.1 通过资格审查的投标人方可参加开标。

12.1.2 参加本次投标的法定代表人或其授权委托人必须参加投标活动的全过程。

12.1.3投标人法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。

12.1.4 参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。

12.1.5 无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。

12.2 开标

12.2.1 开标时间：2017年1月12日 14:30

12.2.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室

12.2.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

12.2.4 投标文件的审查

1） 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。

2） 投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

3） 在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

4） 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

12.3 评标

12.3.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。

12.3.2 评标人员

由学校招标委员会按规定确定评标委员会人员组成。

12.3.3 评标办法

招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标，在评标时将重点考虑对招标文件的响应情况、投标价格、产品质量、完成项目的有效措施、履行合同能力、企业信誉、质量保证、服务承诺、施工工艺与施工方案等因素；具体评标办法由招标委员会在开标前讨论确定，并告知投标人。

12.3.4 投标文件的澄清

12.3.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。

12.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

12.3.5 评标小组按照评标办法对参加评标的投标进行评议后确定各投标人的排序，并当场公布。

12.4 定标

12.4.1 招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。

12.4.2 中标公示将在评标结束后2日内在投标人网站主页发布。

13 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

1) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

2) 非因不可抗力拒绝签订合同；

3) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

4) 我校招标委员会认定投标报价异常的。

14 合同签订

14.1 中标通知

评标后如当场宣布中标人，则不再另行通知；未当场宣布的，则中标公示发布的同时电话通知中标人。中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，工程竣工验收合格后付至合同价的 60% ，结算审计后付至审结价的 95% ，余款 5% 作质保金，质量缺陷期满（且未因质量问题对招标人造成影响）后，一次付清。

16 验收要求及说明

16.1验收标准：满足国家及地方性现行验收规范﹑规定和标准要求。各分部工程和材料的验收需在建设单位及监理旁站下按要求进行，其各项技术指标必须满足图纸及国家相关标准并保证产品经国家指定检测机构或相关主管部门的检测和检查通过，其间发生的一切费用均包含在本投标报价范围内。

16.2招标人有权对施工过程进行监视和监督，中标人应对此给予配合和支持。

16.3招标人有权进行中间检验，但这并不因此减轻中标人所有应负的责任。

16.4验收依据：招投标文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

17其它事项

17.1投标人一旦中标后，不得进行转包。

17.2投标人中标后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

18联系方式

技术咨询：齐老师 电话：83996068；13685191791；

监督电话： 0516--83996085

附件1

投  标  书

致（招标人名称）：

1.根据已收到的江苏建筑职业技术学院                招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程量清单、工程建设标准和其他有关文件后,认可招标文件全部内容,愿以人民币                    (大写)（¥         ）的总价，按招标文件的要求实施和完成本次招标范围内的全部内容。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我单位保证在中标后按照招标人提出的要求，在规定的时间内完成项目，同时保证所供产品质量达到招标方提出的要求。

4.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同的有效组成部分。
    6.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料。

7.投标人同意按招标文件的规定，交纳人民币        元做为投标保证金。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件2

投 标 书 附 录

| 序号 | 项目名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 |  | 0.5万元 |  |
| 2 | 误期违约金额 |  | 元 /天 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |  |
| 4 | 质量保修期 |  |  |  |
| 6 | 履约保证金额 |  | 0.5万元 |  |
| 7 | 工程进度款支付 |  | 执行合同条款 |  |
| 8 | 质保金金额 |  | 合同价的5% |  |
| 9 | 工期 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字）

年   月    日

附件3

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                           （单位名称）

（姓名）为我的授权委托代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院学7楼学生公寓改造工程施工投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

授权委托代理人：          性别：      身份证号码

单位：（盖章）                          部门：

职务：

投标单位：（盖法人章）

法定代表人签字：

年   月   日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附件4

变更让利承诺书

致                      ：

根据已收到的江苏建筑职业技术学院                     招标文件，遵照有关规定，我单位研究招标文件后，对于在施工安装过程中出现的工程变更(原投标文件无相同或相似综合报价的项目)根据现行定额标准按让利(下浮)系数                进行让利，承诺按招标文件的要求承担本次招标范围内的工作。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件5

快递中心改造工程招标主要内容

| 项目名称 | 快递中心改造工程 |
| --- | --- |
| 项目内容 | 项目描述 | 工程量 | 计量单位 |
| 新建和改造 | 施工图中描述的全部内容。 | 1 | 项 |
| 拆除 | 拆除施工图中没有的原有构件。 拆除不能继续使用或失去强度的原有构件或装饰。 | 1 | 项 |
| 施工垃圾外运 | 场地原有垃圾和施工垃圾清理外运。 施工保洁。 | 1 | 项 |
| 说明：本表仅做为投标人编制投标工程量清单报价的依据，工程量清单的编制应按相 关规定执行。 |